桓仁金山热电有限公司“11·1” 非生产安全事故调查报告

2022年11月1日22时38分，桓仁金山热电有限公司锅炉分厂石灰石粉仓疏通排粉过程中，发生一起事故，事故造成检修工任X死亡。事故直接经济损失180万元，损失工作日6000天。事故发生后，市应急管理局及相关部门立即赶赴事故现场，组织救援,开展事故调查工作。

依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经市人民政府批准，由市应急管理局、市总工会、市公安局共同组成事故调查组，依法对“11·1”事故进行调查处理，市应急管理局局长任调查组组长。

事故调查组通过现场勘察和调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故发生的经过和救援情况

（一）事故发生经过

2022年11月1日22时30分左右，金山公司锅炉分厂检修班组长任X带领班员廉XX到粉仓继续进行排粉作业。23时10分左右排粉结束，经有害气体检测合格后，任X进入粉仓内查看挂壁情况，廉XX在外监护。任X戴好劳动保护进入粉仓内部后，发出一声叫喊，廉XX发现异常后进行呼唤，发现任X没有回应，廉XX立即与检修工宋X拉安全绳，但未将任X拉出。

（二）救援情况

廉XX立即向锅炉分厂检修专工张XX汇报，张XX立即拨打120急救电话和119消防电话。宋X戴上安全绳后进入粉仓进行救援，爬到爬梯中间位置后，发现粉仓内部石灰石粉灰太多，能见度不到一米，用手触摸爬梯周边没碰到任X，随后爬出粉仓，向粉仓外的张XX说明了情况。张XX进入粉仓内进行救援，爬梯下来两三节，由于料仓内灰大，张XX爬出料仓，等待消防救援人员救援。桓仁县消防救援大队指导员周X到达现场后，在金山公司放灰静置一段时间后，立即组织人员进行救援。周X进入粉仓后，从下面扶着任X，粉仓外的人拽绑在任X身上的绳子。1月2日1时40分左右，任X被救出后，急救医生宣布死亡。

二、事故性质

事故调查组通过对死者同事的调查询问，任X平时腰和心脏状况不好。经过抚顺公正司法鉴定所司法鉴定意见书（编号：抚顺公正司法鉴定所〔2022〕病鉴字第368号）鉴定意见：死者任X系因冠状动脉硬化心脏病急性发作，致急性循环衰竭而死亡；深夜工作及空腹有诱发及促进作用。该事故符合《生产安全事故统计管理办法》第六条第三项:“生产经营单位从业人员在生产经营活动过程中，突发疾病（非遭受外部能量意外释放造成的肌体创伤）导致伤亡的。”规定。

经调查组认定，桓仁金山热电有限公司“11·1”事故是一起非生产安全事故。

桓仁金山热电有限公司“11·1”事故调查组

2022年11月21日