郑州市中原区西斯达城市森林学校

“8·21”事故调查报告

2016年8月21日9时左右，位于林山寨街道办事处辖区的郑州市中原区西斯达城市森林学校2＃学生公寓3楼发生一起触电事故（以下简称8.21事故），造成1人死亡。

接到事故报告后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、《河南省生产安全事故报告和调查处理规定》（河南省人民政府第143号令）等法律、法规有关规定，中原区政府于8月24日成立了由区安监局、区监察局、区总工会、区城建局、区房管局、建设路派出所、林山寨街道办事处等单位组成的“8.21”事故调查组，并邀请区检察院派员参加。调查组仔细查看了事故现场，调阅了相关资料，并依法询问了相关人员。现已查清了事故经过、人员伤亡情况、直接经济损失和事故原因，认定了事故的性质，并提出防范措施和建议，报告如下：

一、事故发生有关单位概况

（一）发包单位：郑州市中原区西斯达城市森林学校。

法定代表人：张国星；该学校为私立学校，《民办非企业单位名称预先核准登记通知书》（郑中民管名称预先核[2016]第37号）核准名称为郑州市中原区西斯达城市森林学校，主要从事全日制中小学教育。2016年6月28日，该校与河南工业大学签定房屋租赁合同，租赁河南工业大学教学楼1＃、2＃（部分），学生公寓楼2＃、3＃及后勤用房等，约计建筑面积叁万贰仟平方米的房屋；篮球场、网球场等运动场地约伍仟平方米用于教学活动。

（二）承包单位：河南琦艺装饰工程有限公司

法定代表人：毕丹。企业性质：有限责任公司。经营范围：室内外装饰装修工程设计与施工；具有建筑装修装饰工程专业承包贰级资质，证书编号：D241024439。有河南省住房和城乡建设厅核发安全生产许可证，证号：（豫）JZ安许证字［2016］013480-04。

（三）工程概况

工程内容：郑州市中原区西斯达城市森林学校2＃学生公寓楼装修工程；建筑面积：6500余平方米；工程内容：水电线路改造，房间粉刷，铺贴地板砖，清理垃圾等；计划开工日期：2016年7月23日；计划竣工日期：2016年8月23日；总日历工期天数：30天；工程造价：约80万元。

二、事故经过及救援情况

2016年8月21日（星期天），西斯达城市森林学校2＃学生公寓楼3楼， 上午9时许，许培堂听到有人喊叫，从房间内出来查看情况，发现蒋威躺在三楼走廊西头北侧第二个房间门口地面积水中，许培堂立即大声呼救，与其他工人将蒋威抬至该房间内干燥处进行心肺复苏和人工呼吸（参与抢救人员反映经过积水时脚麻了一下，怀疑积水带电。），现场人员拨打了120急救电话，约20分钟后，120到达现场急救，半小时后，120将蒋威送至郑州市中心医院抢救，至下午13时许，蒋威经近4小时抢救无效死亡。许培堂向110报警。

工程项目现场负责人赵立新接到事故报告后，立即安排人员缴纳医疗费用，联系伤者家属并做好安抚工作，组织电工对怀疑带电的地方进行检测，排查各楼层线路、水管，并对发现的老化漏电的电线和腐蚀漏水的水管进行更换，排除安全隐患，避免再次发生人员触电事故。

三、人员伤亡情况

共造成1人死亡。蒋威，男，24岁，安徽省宿州市砀山县官庄镇张集行政村人，死亡。

四、事故发生的原因分析和性质认定

（一）直接原因

经现场勘察和查阅各方证据、资料分析，郑州市中原区西斯达城市森林学校2＃学生公寓楼三楼走廊西头北侧第二个房间门口地面积水带电是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、资料显示和工人反映，事发前几天下雨，走廊窗户破损，雨水被风吹进走廊，地面、墙面潮湿；

2、楼内水管老化锈蚀，中原路塌方后，自来水管道停止供水，待其修复供水后，水压骤增，锈蚀水管破损漏水，流水顺墙面、地面下渗造成墙面潮湿，地面积水。

3、郑州市中原区西斯达城市森林学校2＃学生公寓楼原有电源线路老化、破损。

（三）事故性质

经调查认定，郑州市中原区西斯达城市森林学校 “8·21”触电事故是一起非生产安全责任事故。

五、事故防范措施

为认真吸取事故教训，避免类似事故的再次发生，提出如下防范措施：

1、河南琦艺装饰工程有限公司应加强对全体人员的安全教育和安全交底工作，提高从业人员安全意识，增强自我保护能力。

2、河南琦艺装饰工程有限公司要提高对安全生产工作重要性的认识，认真汲取事故教训，加强内部管理，切实采取有效措施，避免各类事故再次发生。要立即在公司内部开展一次安全生产大检查活动，全面排查工地各类安全隐患，发现隐患立即整改，确保安全施工、文明施工。

3、郑州市中原区西斯达城市森林学校要增强责任心，严格执行国家有关安全生产法律、法规，加强安全管理，对租赁的河南工业大学的教学楼、学生公寓、后勤用房及运动场地进行全面排查，消除安全隐患，避免类似事故再次发生。

附件：“8.21”事故调查组成员名单

“8.21”事故调查组

2016年9月27日

附件：

“8·21”事故调查组成员名单

单    位        姓  名            签 名

组    长：  区安监局        王新权

副 组 长：  区安监局        席建明

成    员：  区监察局        江新鹏

区总工会        王孜龙

区房管局        李银峰

区城建局        王  剑

建设路派出所    董红喜

林山寨办事处    李明展

应邀单位：  中原区检察院    夏志刚