生产安全事故调查报告

事故单位：杭州黑曜石展示设计有限公司

发生时间：2020年8月29日

事故地点：山东博物馆2-7号展厅

事故类别：触电

事故严重级别：一般事故

填报单位：杭州黑曜石展示设计有限公司

“8·29”一般触电事故调查组

历下区杭州黑曜石展示设计有限公司

“8·29”一般触电事故调查报告

2020年8月29日18时左右，杭州黑曜石展示设计有限公司在山东博物馆二层第7号展厅改陈项目施工过程中，发生触电事故。造成1人死亡，直接经济损失250万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的有关规定，2020年9月4日历下区人民政府批准成立了杭州黑曜石展示设计有限公司“8·29”一般触电事故调查组，由区应急局主要负责同志担任组长，区纪委监委、区历下公安分局、区总工会和姚家街道办事处派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证和分析论证，查明了事故发生经过、事故原因、救援处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下:

- 事故有关情况

- 事故工程概况

工程基本情况：山东博物馆与杭州黑曜石展示设计有限公司于2020年8月25日签订合同，由杭州黑曜石展示设计有限公司承揽山东博物馆展览改陈项目。

- 事故相关单位情况

1、山东博物馆（山东省文物鉴定中心）。单位类型：事业单位，统一社会信用代码：123700004955727129，住所：济南市经十路11899号，法定代表人：郑同修，经费来源：财政拨款，开办资金：159888万元，宗旨和业务范围：征集、收藏全省珍贵文物；开展对各类文物的研究、保护和有效利用；开展文物展示、宣传教育、文化交流等活动；承担全省各类文物鉴定工作。

2、杭州黑曜石展示设计有限公司（以下简称杭州黑曜石）。该公司成立于2004年7月9日，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：913301057620410013（1/1），住所：浙江省杭州市拱墅区丽水路166号146幢115室，法定代表人：蒋义欣，注册资本：壹仟贰佰万元整，经营范围：展览展示服务；数字化博物馆的技术开发、技术服务；博物馆文物陈列效果的设计、制作；室内外装饰工程的设计、施工（凭资质证书经营）等。《安全生产许可证》编号：（浙）JZ安许证字〔2020〕019901，许可范围：建筑施工，有效期至：2023年7月7日。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2020年8月29日18时左右，杭州黑曜石展示设计有限公司在山东博物馆二层第7号展厅布展施工过程中，现场施工工人袁全忠上到二层的转换层发现电工张国芳趴在转换层的地面上，袁全忠呼叫张国芳没有反应，将张国芳身体翻身试探张国芳是否有呼吸和脉搏，此时张国芳已无呼吸及心跳，又发现张国芳右手食指有烧焦的痕迹，嘴角有血迹，触电倒地。

2020年8月29日18时左右，杭州黑曜石展示设计有限公司总经理汤宇刚接到施工现场管理人员竺伟康电话，得知事故发生，马上安排竺伟康拨打120急救电话及110报警备案。杭州黑曜石展示设计有限公司没有迟报，瞒报情况。

（二）事故应急救援情况

袁全忠在发现张国芳触电后，跑到转换层临时出入口的脚手架上呼救，现场管理人员竺伟康、油漆工王红勃听到呼救后加入施救，竺伟康首先关闭了电箱的空气开关，并让现场人员张慎芝拨打120急救电话，后与袁全忠、王红勃爬上脚手架进入转换层，来到出事地点，竺伟康对张国芳进行了大约4-5分钟的心肺复苏，张国芳仍无反应。18时20分左右120到达现场将张国芳送往济南市中心医院进行抢救，经医院抢救无效于29日晚20时死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡。本次事故共造成1人死亡，死者张国芳，男，42岁，浙江省嵊州市人，杭州黑曜石展示设计有限公司电工。

（二）经济损失。此次事故共造成直接经济损失250万元。

四、事故发生原因和事故性质

- （一）直接原因

- 电工张国芳违反操作规程，违章作业，在未佩戴安全帽、绝缘手套，未穿绝缘鞋等防护用具的情况下进行带电操作，导致触电死亡，是造成此次事故的直接原因。

- （二）间接原因

- 1、杭州黑曜石展示设计有限公司，施工现场管理不严，反“三违”不利，未能及时发现并制止违反操作规程、违章作业的行为；

- 2、未落实安全生产主体责任，安全管理制度不健全；3、未对施工人员进行有效的安全教育，施工作业人员缺乏必要自我安全防护意识。

- （三）事故性质

经事故调查组综合分析认定，杭州黑曜石展示设计有限公司“8·29”一般触电事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的有关规定，对有关责任人员和责任单位提出如下处理意见：

（一）对事故有关责任人的处理意见

1、张国芳，男，身份证号码：330623197811147774，违反操作规程，未按规定佩戴劳动防护用品，缺乏必要的自我安全防护意识，由于张国芳已在此次事故中死亡，免于追究责任。

2、汤宇刚，男，身份证号码：330107196910150619，杭州黑曜石展示设计有限公司总经理，负责公司全面工作，未履行建立健全本单位安全生产责任制、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划等职责，对事故的发生负主要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（一）（二）（三）项，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，建议由历下区应急管理局对其处上一年年收入百分之三十的罚款，计人民币壹万壹仟柒佰捌拾贰元伍角。

（二）对事故有关责任单位的处理意见

杭州黑曜石展示设计有限公司，未落实安全生产主体责任，未严格落实安全生产管理制度，未对从业人员进行有效地安全教育，施工现场安全管理不严，未能制止和纠正违反操作规程的行为，对事故发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款和第四十二条，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，建议由历下区应急管理局对其处人民币贰拾万元的行政处罚。

六、事故防范和整改措施

1、切实落实企业安全生产主体责任。杭州黑曜石展示设计有限公司主要负责人要认真学习贯彻《中华人民共和国安全生产法》及有关法律法规，牢固树立“安全第一”的思想；健全全员安全生产责任制，让每个员工都明白应该干什么；健全安全生产管理制度和操作规程，让每个员工都明白不该干什么、该怎么干。

2、加强安全教育培训。杭州黑曜石展示设计有限公司要切实加强对从业人员安全生产法律法规和规章制度的培训，严格遵守国家安全生产相关法律法规，提高对生产安全工作的认识，特别针对电工等特种作业人员必须进行专门的安全教育培训，培训合格并取得特种作业操作证，方可上岗作业；严格执行操作规程，杜绝违章操作，切实提高从业人员安全意识、守法意识、职业技能和反“三违”的自觉性。

3、加强作业现场安全管理。杭州黑曜石展示设计有限公司要认真总结吸取此次事故教训，深入分析安全管理工作中存在的薄弱环节，查找漏洞，及时整改；加强安全生产隐患排查力度，可以采取聘请专家查隐患与企业自查相结合，从物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷深入开展隐患排查工作；加强对施工现场的巡查和监管力度，制定安全保障措施，将安全责任落实到人，及时发现处置各类隐患，消除不安全因素，防止类似事故的再次发生，确保生产安全。

附件1：杭州黑曜石展示设计有限公司“8·29”一般触电

事故调查组成员名单

附件2：事故伤亡人员名单

杭州黑曜石展示设计有限公司

“8·29”一般触电事故调查组

2020年10月19日

附件1：

杭州黑曜石展示设计有限公司“8·29”

一般触电事故调查组成员名单

组长: 毕伟东        区应急局            局  长

组员: 石蜀东		 历下公安分局          副局长

袁  明      区纪委监委派驻        副组长

第三纪检监察组

王先怀		   区总工会            副主席

傅传海        区应急局          监察大队长

范  彬      姚家街道办事处        副主任

李  涛     姚家街道办事处应急办   副主任

张  伟		   区应急局         监察副大队长

谢卫清        区应急局            科  长

马乃宝        区应急局            科  长

孙世军        区应急局            科  员

附件2：

事故伤亡人员名单

| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 身份证 号码 | 伤害 程度 | 家庭住址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张国芳 | 男 | 42 | 330623197811147774 | 死亡 | 浙江省嵊州市里南乡周村85号 |