道外区团结镇“6.3”居民住宅亡人火灾调查报告

2021年06月03日12时54分，道外区消防救援大队指挥中心接到报警称，位于道外区团结镇东新村的单成铁住宅发生火灾，该居民住宅卧室过火，于庆荣（女，68岁，身份证号：232301194307******）在火灾现场当场死亡。区政府组织调查处理，成立联合调查处理工作组，现将火灾原因调查及处理结果情况汇报如下：

1.起火原因认定：起火时间为2021年6月3日12时45分许;起火部位位于单成铁家北侧单层建筑卧室内，起火点位于靠近西墙中部的电视柜区域;起火原因为单铁成家北侧单层建筑卧室内电视柜区域电气故障引燃周围可燃物引发火灾。

2.政府及行业部门针对起火场所消防安全工作开展情况：火灾发生后，道外区人民政府第一时间成立“6.3”道外区团结镇单成铁住宅亡人火灾事故延伸调查组由区公安分局、应急局、团结镇人民政府、消防救援大队等单位开展联合调查。公安局刑侦、刑技相关人员以及派出所民警和消防救援大队人员，协作开展火灾原因调查工作，团结镇负责做好善后工作。

3.起火场所使用管理单位消防安全管理情况：该火灾为农村自建住宅火灾，无单位及物业。

4.起火建筑工程建设情况：该建筑位于道外区团结镇东新村于家沟屯，建筑面积为40㎡，建筑高度约为3.1m，地上1层，建筑结构为砖木，耐火等级三级，使用功能为住宅，为村民自建用房。

5.起火场所消防中介技术服务机构情况：村民自建用房，无需消防设施中介服务机构。

6. 起火场所消防产品质量情况：经调查，起火场所为农村自建平房居民住宅，非公共场所。未自行购买、配置家庭用消防器材。

7.起火场所的消防监督执法情况：2021以来，为遏制火灾事故事故，确保道外区不发生较大以上或有影响的火灾，消防大队以区消安委名义对乡镇政府、街道和派出所通过OA协同办公系统10次下发《消防工作的指导意见书》，其中4次涉及农村消防安全及小火亡人工作。

团结镇政府按照消安委的要求，能够开展隐患大排查，摸清单位底数，落实管理责任，查清隐患问题，建立工作台账；对发现的火灾隐患和违法行为督促整改并及时上报。

团结镇派出所对失能老人、独居老人入户检查，帮助检查室内火灾隐患，尤其对燃气、电气、火源及周边进行检查，及时消除隐患。对住宅小区、消防安全非重点单位的仓库和地下建筑进行全面摸查，建立台账，督促整改火灾隐患和消防违法行为。

8.起火场所宣传情况：经调查，此次事发前，派出所和村委会虽然开展了走街串巷式的入户消防宣传工作，村内悬挂有禁火旗，村委会也利用了大喇叭广播消防提示，但是从效果上来看仍存在有欠缺，村民接受认可度仍有待提高。在日后的工作中，乡镇、街道、村委会、社区、基层派出所应加强对以弱势群体家庭为主的居民的宣传教育，着重针对用火用电规范、基本逃生自救常识、大风天禁火、三查三清四关、如何正确报警等方面开展入户式教育，提高居民消防安全意识，避免此次火灾式的小火亡人事件发生。

9. 为吸取火灾事故教训，提出如下和整改措施：为深刻吸取“6.3”道外区团结镇单成铁住宅亡人火灾事故教训，切实避免各乡镇(街道)居民继续出现安全管理存在管控不到位、安全教育流于形式、居民安全意识淡薄等问题，防止类似火灾事故发生，针对此次事故提出以下防范措施：

（一）强化主体责任落实，加强自检自查整改。各乡镇(街道)居民及单位要认真吸取事故教训，举一反三，坚持贯彻落实消防安全根本原则“安全自查、隐患自除、责任自负”。及时通报此次火灾事故情况，吸取事故教训，切实提高居民消防安全意识，组织开展一次针对农村火灾防控的消防演练，使居民绷紧“消防安全弦”不放松。

（二）担负属地管理责任，确保辖区安全稳定。各乡镇(街道)、派出所要加强消防安全管理工作，明确和完善消防安全工作责任。按照关于“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的指示精神，遵循属地管理的原则，进一步健全工作网络，提升火灾防控能力，认真分析当前火灾形势，根据实际情况，对各居民小区及社会单位进行排查，最大限度地减少火灾事故的发生，不断提高各类火灾事故的防控能力。

（三）落实监管责任，落实“三个必须”，加大隐患整改能力。要认清当前形势，各监管部门做到“三个必须”，即：“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全。”各有关单位、居民小区对排查出的火灾隐患要第一时间进行整改，整改难度较大的火灾隐患应上报政府挂牌督办。

（四）广泛消防安全教育，切实提高全民素质。针对部分居民群众消防意识淡薄的特点，要广泛利用手机、电视、网络等新闻媒体，大力普及安全用火、用电、用气和正确报火警、火场逃生自救等消防常识。相关执法部门利用周末、节假日及节庆活动期间，组织开展消防安全宣传，教育和引导群众树立火灾防范观念。

哈尔滨市道外区消防救援大队